## DNK fragment analiza
прилог 2 - техничка спецификација и листа на цени за јавна набавка на стоки: Китови и реагенси за ДНК-фрагмент анализа и специфични олигонуклеотидни проби компатибилни за работа на инструментите (7500Fast Real-Time PCR 3130 и 3500 генетски анализатори)
дел | опис на дел | единица мерка | количина до: | единечна цена без ДДВ | единечна цена со ДДВ | вкупна цена без ДДВ | вкупна цена со ДДВ | понуден производ | каталошки број | производител
1 | Реагенси, одбележани со флуоресцентна боја со максимум емисионен спектар на 518 нано метри и соодветни ензими потребни за спроведување на метод на мултиплекс лигаза верижна реакција при утврдување на микроделеции, инсерции, квантрификации на варијациите во бројот на копии и метилирачкиот статус на хуманата геномска ДНК секвенца. Пакување доволно за минимум 100 реакции SALSA MLPA EK1 reagent kit - 100 reactions или еквивалент | реакција | 1000 |  | 0 | 0 | 0
2 | Специфични проби потребни за спроведување на метод на мултиплекс лигаза верижна реакција при утврдување на микроделеции, дупликации кај вродени и наследни пореметувања, утврдување на туморски промени во геномската ДНК, метилациони анализи, Мултиплекс лигаза верижна реакција- Мешавина на проби за минимум 25 реакции, SALSA MLPA probe mix (25react/pkg) или еквивалент | реакција | 1400 |  | 0 | 0 | 0
3 | Реагенси и ензими потребни за едновремена амплификација на 15 високо селективни кратки повторувачки (СТР) секвенци погодни за хумана идентификација, компатибилни со главните Светски датотеки за честотата на откриените алели, со примена на 5-флуоресцентни бои одбележувачки систем (секоја од нив со максимум емисионен спектар на 575, 595, 660, 554 и 518 нано метри, соодветно). Китот да е компатибилен за употреба со 3130 и 3500 Генетските анализатори, AmpFLSTR™ Identifiler™ PCR Amplification Kit (100 reakcii/pkg) или еквивалент | реакција | 100 |  | 0 | 0 | 0
4 | Полипропиленски тубички од минимум 500 микролитри со тенок ѕид, наменети за употреба на Qubit 2.0 флуорометар, минимум 100 парчиња во пакување, Qubit assay tubes (500/pkg) или еквивалент | парче | 10000 |  | 0 | 0 | 0
5 | Кит за одредување на иницијална концентрација на двојноверижна ДНК во раствор во широк распон на концентрација од 100 pg/µl–1,000 ng/µl за употреба на Qubit 2.0 флуорометар. Китот да содржи концентрирана флуоросцентна боја, пуфер и растворени стандарди, Qubit ds DNA BR Assay kit (100/pkg) или еквивалент | тест | 1000 |  | 0 | 0 | 0
6 | Кит со висока сензитивност за одредување на иницијална концентрација на двојноверижна ДНК во раствор во распон на концентрација од 10 pg⁄µl-100 ng⁄µl за употреба на Qubit 2.0 флуорометар, или еквивалент. Китот да содржи концентрирана флуоросцентна боја, пуфер и растворени стандарди, Qubit ds DNA HS Assay kit (100/pkg) или еквивалент | тест | 300 |  | 0 | 0 | 0
7 | Необележани олигонуклеотиди, максимум до 40 бази по олигонуклеотид, во количина од минимум 25nmol, стандарно прочистување (DSL), единечна цена да се наведе за синтеза на нуклеотид | нуклеотид | 30000 |  | 0 | 0 | 0
8 | 5' Флуоресцентно одбележан/ неодбележан - пар од 2 олигонуклеотиди, во количина од минимум 10nmol, еден необележан и еден 5' обележан олигонуклеотид (секој по 25 бази + една 5’ флуорофор боја (со максимум емисионен спектар на 550, 595, 536, 518, 556 или 575 нано метри) или еквиваленти, стандарно прочистување (DSL), единечна цена да се наведе за 1 сет (пар) олигонуклеотиди | олигонуклеотиден пар | 25 |  | 0 | 0 | 0
9 | 5' Флуоресцентно одбележан/ неодбележан - пар од 2 олигонуклеотиди, во количина од минимум 80nmol, еден необележан и еден 5' обележан олигонуклеотид (секој по 25 бази + една 5’ флуорофор боја (со максимум емисионен спектар на 550, 595, 536, 518, 556 или 575 нано метри) или еквиваленти, стандарно прочистување (DSL), единечна цена да се наведе за 1 сет (пар) олигонуклеотиди | олигонуклеотиден пар | 5 |  | 0 | 0 | 0
10 | Двојно одбележани Real-time PCR проби (5'и 3') со флуорофор боја со максимум емисионен спектар на 520, 541, 550, 555, 576 или 583 нано метри - максимум 25 бази, ХПЛЦ прочистување, TAQMAN MGB PROBE 6K PMOLES или еквивалент | проба | 5 |  | 0 | 0 | 0
11 | Кит за детекција на хепатит Б вируска ДНК со користење на амплификација во реално време, обавезно да содржи по две квантитативни интерни контроли за следење на успешноста на ДНК екстракцијата и присуство на инхибитори, и да е компатибилен со Real-Time 7500 систем за умножување во реално време, HBV Real-TM Quant Real Time PCR kit, Sacache biotech или еквивалент | тест | 800 |  | 0 | 0 | 0
12 | Ензим и соодветни реагенси за „hot start“ полимеразно верижна реакција, во концентрација од 5U/ml. Ензимот да не пројавува активност на неспецифично анилирање, егзо и ендо нуклеазна активност. Чистота на SDS/PAGE - 95 kD фрагмент, >98% pure. HOT FIREPol® DNA Polymerase, 1000U или еквивалент | единица | 35000 |  | 0 | 0 | 0
13 | 1кb DNA маркер со 13 DNA фрагменти со големина од 300bp до 10.000bp (300, 500, 700, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 и 10000) во концентрација од 0.1 µg/ul и две бои: brom-phenol blue и xylene cyanole за следење на текот на електрофорезата, спремен за аплицирање на гел (50mg/pkg) | микрограм | 250 |  | 0 | 0 | 0
14 | 100bp DNA маркер со 12 DNA фрагменти со големина од 100bp до 3.000bp (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000, 3000) во концентрација од 0.1 µg/ul, и две бои: brom-phenol blue и xylene cyanole за следење на текот на електрофорезата, спремен за аплицирање на гел (50mg/pkg) | микрограм | 2000 |  | 0 | 0 | 0
15 | Кит за спектрална калибрација на Applied Biosystems 7500 Fast real-time PCR системот за седум флуоросцентни бои со максимум емисионен спектар од 575, 554, 602, 549, 521, 519 и 576 нано метри (TAMRA, VIC, ROX, JOE, SYBR Green, FAM и NED, или еквиваленти) со дополнителни плочки за позадинска и "регион на интерес" (ROI) калибрација или еквивалент | пакување | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | Кит со флуоресцентно обележани олигонуклеотиди (dR110, dR6G, dTAMRA, dROX, и LIZ) за креирање на мултикомпонентен матрикс потребен за анализа на ДНК фрагменти обележани со SNaPshot мултиплекс китот за Applied Biosystems 3130 и 3500 генетските анализатори, DS-02 Matrix Standard Kit или еквивалент | пакување | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | Кит со флуоресцентно обележани олигонуклеотиди (со максимум емисионен спектар од 519, 554, 576, 592 и 657 нано метри (6-FAM, LIZ, NED, PET, и VIC, или еквивалент) за креирање на мултикомпонентен матрикс потребен за анализа на ДНК фрагменти обележани со флуорофор боја со максимум емисионен спектар од 520, 576, 592 и 554 нано метри (6-FAM, NED, PET, и VIC или еквиваленти) флуорофор бои за Applied Biosystems 3130 и 3500 генетските анализатори, DS-33 Matrix Standard Kit или еквивалент | пакување | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | Кит со флуоресцентно обележани олигонуклеотиди со максимум емисионен спектар од 575, 548, 602 и 521 нано метри (TAMRA, Rhodamine 6G, ROX и Rhodamine 110, или еквиваленти) за креирање на мултикомпонентен матрикс потребен за анализа на ДНК фрагменти за секвенционирање на Applied Biosystems 3130 и 3500 генетските анализатори, BigDye Terminator v1.1 matrix standard кит или еквивалент | пакување | 1 |  | 0 | 0 | 0