## 392016
ПРИЛОГ 2 - листа на цени
Лабораториски потрошен материјал и пластика Оглас бр. 9/2019
Дел од предметот на набавката | Опис на стоките кои се предмет на набавката за секој дел од договорот | Единица | Количина | Единечна цена без ДДВ | Единечна цена со ДДВ | Вкупна цена без ДДВ | Вкупна цена со ДДВ | Каталошки број | Понуден производ | Производител
1 | 0.2мл тубички за изведба на полимераза верижна реакција, безбојни со рамно капаче, со заштитен дел од капачето за превенција на аеросоли и контаминација при отварање, стерилни во пакување од 100 до 500 парчиња | парче | 20000 |  | 0 | 0 | 0
2 | 0.5мл тубички за изведба на полимераза верижна реакција, безбојни со рамно капаче, без присуство на DNA-зи и RNA-зи со заштитен дел од капачето за превенција на аеросоли и контаминација при отварање, стерилни , во пакување од 500 до 1000 парчиња | парче | 20000 |  | 0 | 0 | 0
3 | 1.5мл тубички за изведба на полимераза верижна реакција, безбојни со рамно капаче, градуирани, без присуство на DNA-зи и RNA-зи со заштитен дел од капачето за превенција на аеросоли и контаминација при отварање, стерилни, во пакување од 100 до 500 парчиња | парче | 60000 |  | 0 | 0 | 0
4 | Продолжетоци стерилни, со можност за автоклавирање, без филтер, за волумен 0,1-10µL, PCR чистота, без пирогени наменети за полимеразно-верижна реакција (PCR), во пакување од 500 до 1000 парчиња | парче | 130000 |  | 0 | 0 | 0
5 | Продолжетоци стерилни, со можност за автоклавирање, без филтер, за волумен 1,0-200µL, „PCR чистота, без пирогени“, наменети за полимеразно-верижна реакција (PCR), во пакување од 500 до 1000 парчиња | парче | 120000 |  | 0 | 0 | 0
6 | Продолжетоци стерилни, со можност за автоклавирање, без филтер, за волумен 50-1000 µL , " PCR чистота, без пирогени ", валидирани за молекуларни анализи, во пакување од 500 до 1000 парчиња | парче | 60000 |  | 0 | 0 | 0
7 | Продолжетоци стерилни/со можност за автоклавирање, со филтер, со волумен 0,1-10 µL да се пакувани во кутија до 100 парчиња, наменети за полимеразно-верижна реакција (PCR) и последователни молекуларни анализи, необложени, без адитиви, изработени за целосно истиснување на примерокот | парче | 40000 |  | 0 | 0 | 0
8 | Продолжетоци стерилни/со можност за автоклавирање, со филтер, за волумен 2-200 µL, да се пакувани во кутија до 100 парчиња, наменети за полимеразно-верижна реакција (PCR) и последователни молекуларни анализи, необложени, без од адитиви, изработени за целосно истиснување на примерокот | парче | 5000 |  | 0 | 0 | 0
9 | Продолжетоци стерилни/со можност за автоклавирање, со филтер, со волумен 50-1000µL да се пакувани во кутија до 100 парчиња, наменети за полимеразно-верижна реакција (PCR) и последователни молекуларни анализи, необложени, без од адитиви, изработени за целосно истиснување на примерокот | парче | 5000 |  | 0 | 0 | 0
10 | Минимум 30х115мм полипропиленски фалкон туби од 50мл рамно капаче, градуирани, стерилизирани со ирадијација, стабилни од -80оC - 120оC, отпорни на органски растворувачи | парче | 450 |  | 0 | 0 | 0
11 | Минимум 17 х 120мм полипропиленски фалкон туби од 15мл транспарентни, рамно капаче, градуирани, стабилни од -80оC - 120оC, отпорни на органски растворувачи | парче | 500 |  | 0 | 0 | 0
12 | Лабораториски стаклени чаши, изработени од боросиликатно стакло, градуирани, со волумен од 250мл | парче | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | Лабораториски стаклени чаши, изработени од боросиликатно стакло, градуирани, со волумен од 1литар | парче | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | Лабораториски стаклени чаши, изработени од боросиликатно стакло, градуирани, со волумен од 2литар | парче | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | Лабораториски стаклени мензури, изработени од боросиликатно стакло, градуирани, со волумен од 1литар | парче | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | Лабораториски стаклени ерленмаери, изработени од боросиликатно стакло, градуирани, со волумен од 300милилитри, со задебелен раб и широко грло | парче | 3 |  | 0 | 0 | 0
17 | Пластични кутии за складирање на 81-100 примерци во пластични тубички од 1.5мл, за чување на температура од 4°C до -20°C | парче | 50 |  | 0 | 0 | 0
18 | Медицински Нитрилни Ракавици кои не се обложени со талк,еластични со можност за дополнително растегнување, за еднократна употреба, нестерилни, големина Ѕ и М, во пакување од максимум 100 | парче | 15000 |  | 0 | 0 | 0
19 | Полипропиленски туби/виалси за криопрезервација, 5мл волумен, транспарентни со капачиња во боја, стабилни на -195оЦ | парче | 50 |  | 0 | 0 | 0
20 | Парафилм ролна,со ширина од минимум 50 милиметри и должина од минимум 10 метри | метар | 20 |  | 0 | 0 | 0
21 | Квантитативна филтер хартија со најмалку дијаметар од 110mm | парче | 50 |  | 0 | 0 | 0
22 | Хроматографска филтер хартија со најмалку димензии 50 на 50цм | парче | 100 |  | 0 | 0 | 0
23 | 96-жлебни оптички плочки, од 0.1мл, компатабилни со АB 7500 Fast, Real-time PCR инструмент , или еквивалент | парче | 60 |  | 0 | 0 | 0
24 | 96-жлебни плочки, од 0.2мл, компатибилни со АB 3130/3500 Генетски анализатори , или еквивалент | парче | 60 |  | 0 | 0 | 0
25 | Стерилен скалпел од нерѓосувачки челик за еднократна употреба, за дисекција на ткива, број #11, со индивидуална заштита на секој поединечно | парче | 1000 |  | 0 | 0 | 0
26 | Пластични стерилни шприцеви од 10мл, без игла | парче | 100 |  | 0 | 0 | 0
27 | Вакуум епрувети за серум, без антикоагуланс, за волумен од 5 до 6мл, | парче | 800 |  | 0 | 0 | 0
28 | Вакуум епрувети за крвна слика со K2EDTA антикоагуланс со волумен од 2 до 3мл, | парче | 2500 |  | 0 | 0 | 0
29 | Вакуум епрувети за крвна слика со K2EDTA антикоагуланс со волумен од 6 до 7мл, | парче | 1000 |  | 0 | 0 | 0
30 | Стерилни игли за вакум епрувети за еднократна употреба, со видлива комора која ќе овозможи визуелизација на влезот во вената и потврда дека иглата е во вената при промена на вакум епруветите, со димензија: надворешен дијаметар 22G и должина од 3.1 до 3.8 сантиметри | парче | 2200 |  | 0 | 0 | 0
31 | Стерилни микробиолошки брисеви за еднократна употреба | парче | 500 |  | 0 | 0 | 0
32 | Хируршки маски за лице со висока филтрациона моќ | парче | 100 |  | 0 | 0 | 0
33 | Колони за HPLC PolyCAT A column, максимум 35x4.6mm (3µm;1500Å) | парче | 2 |  | 0 | 0 | 0
34 | Порцелански аван со толчник, внатрешен дијаметар минимум 160 милиметри | парче | 1 |  | 0 | 0 | 0
35 | ХАРТИЈА ЦЕЛУЛОИДНА – ЛИГНИН | килограм | 1 |  | 0 | 0 | 0
36 | Дестилирана вода во ампула (пакување од максимум 5 милилитри по ампула) | милилитар | 2500 |  | 0 | 0 | 0
37 | Медицински Платнен фластер со димензии минимум 2cmx5m | метар | 50 |  | 0 | 0 | 0
38 | Еластичен стегач – Esmarhova стегач за венепункција | парче | 5 |  | 0 | 0 | 0
39 | Пластичен држач за епрувети при венепункција, за еднократна употреба | парче | 200 |  | 0 | 0 | 0