## Прилог 2
Технички спецификации и листа на цени за Годишно одржување, сервисирање и калибирање на опремата во ИЦГИБ „Георги Д. Ефремов“
Оглас. 27/2019 |  |  |  | Вкупна сума без ДДВ | Вкупна сума со ДДВ
Дел 1 | Сервисирање, верификација и одржување на аминокиселински анализатор - Biochrom 30 |  |  | 149100 | 175938 | Напомена:
Дел 2 | Одржување и верификација на инструментите од фирмата Аpplied Biosystems, Life Technologies |  |  | 390900 | 461262 | Понудата мора да содржи:
Дел 3 | Годишно одржување/сервис на Систем за Високо-перформансна течна хроматографија, HPLC System Series 200, Perkin Elmer, со можност за набавка на минимум резервни делови потребни за одржување на инструментот |  |  | 226000 | 266680 | Список на резервни делови и потрошен материјал со цени во врска со предметот на договорот за јавна набавка (каде е релевантно)
Дел 4 | Сервисирање, верификација и одржување на секвенцер од новата генерација - MiSeq, Illumina |  |  | 159000 | 187620 | Потврда од локален клиент за успешно спроведено сервисирање на инструментот за која се пријавуваат за сервисирање/верификација;
Дел 5 | Калибрација на помошна лабораториска опрема |  |  | 75000 | 88500 | Потврда за овластен локален сервисер издадена од производителот на опремата за која се пријавуваат за сервисирање/верификација;
ВКУПНО: |  |  |  | 1000000 | 1180000 | 1 година гаранција за извршеното сервисирање
Сервисирање, верификација и одржување на аминокиселински анализатор - Biochrom 30
Дел 1 | Опис на услугата | Количина | Единечна цена без ДДВ | Предвиден број на работни часови | Вкупно без ДДВ
1 | Сервисирање, верификација и одржување на аминокиселински анализатор - Biochrom 30 (работен час) | 1 (еден) работен час |  | 16 | 0
2 | Набавка на резервни делови за аминокиселински анализатор - Biochrom 30 според доставена листа (вкупна цена на резервни делови) | Вкупна цена на резервни делови согласно листа во прилог | 0 | 1 | 0
Вкупна цена без ДДВ Предмет на е-аукција/поднесување конечна цена |  |  |  |  | 0
Резервни делови за аминокиселински анализатор - Biochrom 30 |  | Каталошки број | Количина: | Единечна цена (денари) | Цена без ДДВ (Вкупно):
2.1 | Bio 30 P.M.U. kit |  | 1 |  | 0
ВКУПНО |  |  |  |  | 0
Одржување и верификација на инструментите од фирмата Аpplied Biosystems, Life Technologies
Дел 2 | Опис на услугата | Количина | Единечна цена без ДДВ | Вкупно без ДДВ
1 | Работни часови | 29 |  | 0
2 | Термосајклер - SC2720 AB RC Одржување/Верификација (PM) | 3 |  | 0
3 | Термосајклер - SCVERITI AB RC Одржување / Верификација (PM) | 1 |  | 0
4 | Генетски анализатор - SC3130-4 AB Одржување / Верификација (PM) | 1 |  | 0
Вкупна цена без ДДВ Предмет на е-аукција/поднесување конечна цена |  |  |  | 0
Годишно одржување/сервис на Систем за Високо-перформансна течна хроматографија, HPLC System Series 200, Perkin Elmer, со можност за набавка на минимум резервни делови потребни за одржување на инструментот
Дел 3 | Опис на услугата | Количина | Единечна цена без ДДВ | Вкупно без ДДВ
1 | Работен час | 25 |  | 0
2 | Набавка на резервни делови за Систем за Високо-перформансна течна хроматографија, HPLC System Series 200, Perkin Elmer, според доставена листа (вкупна цена на резервни делови) | Вкупна цена на резервни делови согласно листа во прилог |  | 0
Вкупна цена без ДДВ Предмет на е-аукција/поднесување конечна цена |  |  |  | 0
Резервни делови за Систем за Високо-перформансна течна хроматографија, HPLC System Series 200, Perkin Elmer |  | Каталошки број | Количина | Единечна цена без ДДВ | Вкупна цена на резервни делови без ДДВ
1 | DEUTERIUM LAMP-S200 UV/VIS |  | 1 |  | 0
2 | FLUSH/SAMPLING SYRINGE 2500UL |  | 1 |  | 0
3 | STAINLESS STEEL INJECTOR NEEDLE |  | 1 |  | 0
4 | BATTERY LITHIUM 3.0V |  | 1 |  | 0
5 | Piston-100uL High Pressure |  | 1 |  | 0
|  |  |  | Вкупно: | 0
Сервисирање, верификација и одржување на секвенцер од новата генерација - MiSeq, Illumina
Дел 4 | Опис на услугата | Количина | Единечна цена без ДДВ | Вкупно без ДДВ
1 | Сервисирање и одржување на секвенцер од новата генерација - MiSeq, Illumina (работен час) | 30 |  | 0
| Набавка на резервни делови за секвенцер од новата генерација - MiSeq, Illumina | Вкупна цена на резервни делови согласно листа во прилог | 0 | 0
Вкупна цена без ДДВ Предмет на е-аукција/поднесување конечна цена |  |  |  | 0
Резервни делови за секвенцер од новата генерација - MiSeq, Illumina |  | Каталошки број | Количина | Единечна цена без ДДВ | Вкупна цена на резервни делови без ДДВ
1 | Flow sensor assembly Сет за сензор за проток за Miseq секвенатор или еквивалентно |  | 1 |  | 0
2 | Flowcell inlet line Влезна линија за проток ќелија за Miseq секвенатор или еквивалентно |  | 1 |  | 0
3 | Flowcell outlet line Излезна линија за проток ќелија за Miseq секвенатор или еквивалентно |  | 1 |  | 0
|  |  |  | Вкупно: | 0
Калибрација на помошна лабораториска опрема
Дел 5 | Опис на услугата | Количина | Единечна цена без ДДВ | Вкупно без ДДВ
1 | Калибрација на пипетори со варијабилен волумен | 9 |  | 0
2 | Калибрација на вага, Sartorius EL200S, | 1 |  | 0
3 | Калибрација на термометар во 3 точки, testo 174T | 5 |  | 0
4 | Калибрација на влагомер во 2 точки, testo 174H | 4 |  | 0
Вкупна цена без ДДВ Предмет на е-аукција/поднесување конечна цена |  |  |  | 0